ICS  11.020

CCS C 05

团

体   标

# 准

T/ CEMA 00*-2024

# 密集型银质针疗法治疗退变性 腰椎管狭窄症技术操作规范

The Technical Operation Standard Of Dense Silver Needle Therapy

For Degenerative Lumbar Spinal Stenosis

（稿件类型：征求意见稿）

（本稿完成时间：2024 年 04 月 21 日）

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

中 国 民 族 医 药 协 会   发 布

目录

前  言	II

引  言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

3.1	4

4    适应症	5

5  操作步骤与要求	5

5.1  操作前准备	5

5.2  操作方法	6

6 禁忌症	7

6.3 进行性根性损害或马尾神经功能障碍。	7

7 应急处置	7

8 术者要求	7

9 疗程及间隔时间	7

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分： 标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由黔东南州苗族侗族自治州中医医院提出。

本文件由中国民族医药协会归口。

本文件主要起草单位：黔东南州苗族侗族自治州中医医院、贵州云中医院、南宁市妇幼保健院、首 钢水钢医院、北京积水潭医院贵州医院、务川县仡佬族苗族自治县中医医院、石阡县中医医院、榕江县 中医院、黎平县中医医院、天柱县中医院、黔西市中医医院

本文件主要起草人：蒋泰媛、刘伟军、曾曼杰、安平、李飞舟、罗永贵、陈复贤、彭强、徐善勍、 杨国辉、梁琪、龙光华、张平、刘正兴

# 引  言

《密集型银质针疗法治疗退变性腰椎管狭窄症技术操作规范》为后期各级医疗机构建立银质针疗法 技术临床应用论证和评估等管理制度、机构内技术操作规范和管理要求、管理规定和风险防范措施、加 强对技术操作人员的培训和考核，规范人员操作行为，严格按照技术操作规范开展技术操作提供依据。 也为各级卫生健康行政部门和中医药主管部门要充分运用信息化等手段加强对银质针医疗技术应用的 事中事后监管， 保证医疗质量， 防范医疗风险提供依据。

本文件旨在规范密集型银质针疗法治疗退变性腰椎管狭窄症技术，拓展银质针服务能力，为人民群 众提供安全、有效的 银质针疗法，同时为行业主管部门科学评价 银质针病房服务能力提供参考。

密集型银质针疗法治疗退变性腰椎管狭窄症技术操作规范

# 1  范围

本文件提供了密集型银质针疗法治疗退变性腰椎管狭窄症技术操作规范的治疗范围、操作步骤与要 求、治疗时间及疗程、安全要求、注意事项、应急处理。

本文件适用于全国各级各类中医、中西医结合医疗机构、综合医院密集型银质针疗法治疗退变性腰 椎管狭窄症技术的运用。

# 2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件， 仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB/T 40973-2021 针灸门诊基本服务规范

WS/T 313  医务人员手卫生规范

DB45/T2137 银质针治疗技术操作规范

T/CMAM ZH1-2023 银质针技术操作规范

# 3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

## 3.1

银质针  Silver Needles

从古代“九针”中的体针和长针发展而成的一种针具，针粗 0.8mm 或 1.1mm,长度有110mm、130mm、 150mm、170mm、190mm、210mm等规格， 主要成分是80%以上的白银、 20%以下红铜、锌等， 具有良好的导 热性能。包括白银含量85%以上电热型银质针。

3.2

银质针疗法  Silver needle therapy

对肌肉、肌腱、关节囊进行深部针刺，具有消除局部炎症反应，改善局部血液循环，解除局部肌肉 痉挛， 达到荣养筋骨疗法的针刺治疗方法。

3.3

退变性腰椎管狭窄症 Degenerative lumbar spinal stenosis

由于退行性病变引起椎管、侧隐窝、神经根管等狭窄，进而引起腰椎神经组织受压、血液循环障碍， 出现以神经源性跛行或下肢神经根性疼痛为主要特征的临床综合征。

# 4    适应症

退行性病变引起椎管、侧隐窝、神经根管等狭窄而引起的腰椎管狭窄， 也适用于腰椎间盘突出、腰 椎不稳、腰椎滑脱或脊柱侧凸引起的狭窄。

# 5  操作步骤与要求

## 5.1  操作前准备

### 5.1.1 治疗地点

依法取得执业许可的医疗机构。

### 5.1.2  治疗环境

5.1.2.1内部光照应符合以下要求：执行GB/T 40973-2021 5.3.1的规定。

5.1.2.2 内部温度与空气调节：

——诊室内应保持适宜的温度， 在特定的季节和地区，应有温度调节装置或措施： ——诊室内应保持空气的适当流动或通风，完全封闭的诊室应定期换气：

——在传统银质针诊室内应安装排烟设备或采取排烟措施，使烟雾及时排出诊室， 有条件的医疗机 构可设置专门的银质针治疗室。

### 5.1.3  治疗部位

通常选择腰骶后部、腰骶脊柱段、臀旁侧、大腿根部、臀后侧进行一系列有规律的压痛点针刺治 疗 。

### 5.1.4  体位选择

腰骶后部、腰骶脊柱段、取俯卧位， 臀旁侧及大腿根部分别需侧卧位和仰卧位。

### 5.1.5  医师站位及准备

治疗操作区空间应满足医生操作和患者接受治疗的需要， 同时宜加强保护患者隐私措施。提前签 署知情同意书。医师洗手消毒应符合 WS/T313 的规定， 参照 DB45/T2137 的规定， 戴无菌口罩、帽子及 一次性使用灭菌橡胶外科手套， 站于患者左、右侧皆可。

### 5.1.6 治疗前评估

完成患者生命体征、血糖、凝血四项、输血前四项、血常规等常规检查、下肢 B  超、肌电图及脊 柱相关影像学检查。

### 5.1.7  器具准备

配备的主要设备与器械包括但不限于：

——必备设备与器械：包括普通不同规格的银质针（1.1*110mm、1.1*130mm、1.1*150mm、1.1*170mm、 1.1*190mm、1.1*210mm、0.8*110mm、0.8*130mm、0.8*150mm）针具、 可重复使用的银质针高温灭菌分 装、灭菌的消毒辅料包（包内放至少四张120*120cm的治疗巾， 10张棉质的小毛巾、无菌消毒盘、卵圆 钳、止血钳、消毒棉球、生理盐水100ml、500ml各3瓶、棉垫、 2%利多卡因2支）。

——有条件的可选备医用银质针导热巡检仪、麻醉枪。

## 5.2  操作方法

### 5.2.1 布针思路

腰骶后部起自腰三角区外段髂嵴、髂后上棘内上缘、骶髂关节内侧缘止于 S  4  水平的皮肤区域， 符合骶棘肌下端附着处的深浅层压痛点（区），布针两排，每排 10  针 。在腰脊柱棘突旁椎板处或者 沿骶骨背面棘突旁 1.0～2.0  cm  直线布针两排， 针距为 1.0～1.5  cm，每排为 6～8 枚， 垂直或斜向内 侧进针。在臀肌髂骨翼的附着点处刺入三排银质针，每排进针 5～6  枚 。

### 5.2.2 注意事项

基于 5.2.1 布针思路基础上，可根据患者病情调整银质针数量。

### 5.2.3 消毒

进针点定位完毕后，术者戴一次性使用灭菌橡胶外科手套，按手术消毒范围进行皮肤常规消毒， 消毒范围超定位点 15 cm。

### 5.2.4 麻醉

针刺部位消毒后， 继续以 0.25%～0.50%  利多卡因注射液在针刺点皮内和深部骨膜下麻醉， 使银 质针进针与加热时针点皮肤无痛感，以及适度降低针刺提插时的剧痛感。对于细银质针， 因针体细， 可酌情不予麻醉。

### 5.2.5 针刺操作

选择经压力蒸汽灭菌且长度匹配的银质针分别刺入皮丘， 对准深层病变区域方向做直刺或斜刺， 经皮下肌肉或筋膜直达骨筋膜附着处（压痛点），引出较强烈的酸沉胀麻痛针感为止。通常软组织病变 越重， 其针感痛觉越强。

### 5.2.6 铺巾流程

使用无菌包布或棉垫覆盖针与针之间皮肤及周围暴露皮肤，布巾钳固定包布或棉垫。

### 5.2.7 银质针导热

银质针导热方式分为两种：

——艾柱导热法：可用艾条剪成 2-3CM 艾柱， 以 95%医用酒精浸泡后的艾柱插到每一根银质针尾 上，点燃艾柱， 如患者感觉过烫，应用无菌生理盐水喷洒针身降温。

——探头导热法：目前临床常用银质针导热巡检仪加热，将导热探头套入针尾后进行加热，外加热 方式需根据各枚针具的不同留针长度而调节加热的温度和加热时间，以免皮肤发生烫伤。一般针具与皮 肤接触点温度保持在 42～45  ℃。

### 5.2.8 出针

艾柱导热法待艾球燃尽， 探头导热法待导热探头加热 15～20 min  结束后自动关机，待针刺针冷却 后逐一起针，并按压以避免针刺病变组织内出血， 形成血肿。

### 5.2.9 术后处理

5.2.1 在针眼处涂以 0.3%～0.5%  碘伏消毒。3 d  内不浸洗患部或不与水接触，以免针孔皮肤感染。 5.2.2  治疗后，应注意休息、保暖，避免感受风寒。

### 5.2.3  治疗后，宜适量补充水分和少量易消化食物。

# 6 禁忌症

6.1 非退行性因素致椎管狭窄者。 6.2.中、重度骨质疏松患者。

## 6.3 进行性根性损害或马尾神经功能障碍。

6.4 影像检查示腰椎椎弓根狭部裂及脊柱肿瘤、结核、感染等疾病。

6.5 合并严重肝肾疾病、心脑血管、呼吸系统、糖尿病等内科疾病， 或精神病患者。

6.6 严重下肢静脉曲张或软组织感染者。

6.7 麻药过敏、过敏体质或对银质针局过敏者。

6.8 髋、膝源性腰痛患者。

6.9 中、重度骨质疏松患者。

# 7 应急处置

晕针等参照 T/CMAM ZH1-2023 执行。

# 8 术者要求

从业人员通过资格考试、并经注册取得中医类别执业医师执业资格证书后，同时经过银质针治疗 的专业培训， 方可从事银质针诊疗服务，具体见《中华人民共和国执业医师法》《 中华人民共和国中 医药条例》。

# 9 疗程及间隔时间

参照T/CMAM ZH1-2023规定。

_________________________________